附件

南宁市红色工运教育体验馆大门外墙、前台修葺及前言内容更新项目报价表

报价公司（盖章）：                地址：

联系人及联系方式：

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门外墙修葺 | 平方米 | 101 |  |  | 1.填补外墙缝隙；2.喷涂二遍石头漆及一遍罩光清漆，石头漆喷涂厚度至少1.2mm，材质至少为中端纯丙体系；3.包含人工、材料费及施工所需架子、保护膜等所有工具。 |
| 2 | 前台修葺 （喷漆） | 项 | 1 |  |  | 1.前台背景墙（485cm*324cm）及服务台面(345cm*18.5cm)喷涂古铜色室内氟碳漆；2.包含人工、材料费及施工所需架子、保护膜等所有工具。 |
| 3 | 前台修葺 （换字） | 个 | 12 |  |  | 1.不锈钢钛金字，塞PVC：南宁市红色工运教育体验馆；2.规格32cm*25.5cm，厚度为2cm；3.包含安装人工、辅材。 |
| 4 | 前言内容更新（内容更换） | 1 | 项 |  |  | 1.亚克力水晶字，258个字（含标点符号）；2.字体规格5cm*5cm厚度为1cm；3.包含安装人工、辅材。 |
| 5 | 前言内容更新（墙布更换） | 1 | 项 |  |  | 1.宣绒墙布，尺寸290cm*200cm，与原墙布颜色一致；2.包含安装人工、辅材。 |
| 6 | 外墙质保期 | 年 |  | — | — | 质保期内若出现非人为损坏的质量问题，无偿提供相应的质保服务。 |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价为包干价，包含建筑垃圾清运、施工场地清洁、管理费、人工费、税金等其他与本项目有关的费用。 |  |  |  |  |  |  |